Приложение 1

к аукционной документации (по лоту №1)

**Перечень объектов газового хозяйства,**

**находящихся в собственности Саткинского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Адрес (местоположение)** |
| 1 | Сооружение – газопровод высокого давления р.п. Межевой – Айлино Саткинского района, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 14987. Литер: Г. Протяженность трассы 12 719,69 м., протяженность трубопровода: 13 108,85 м. | Россия, Челябинская область, Саткинский район, от точки врезки в существующий газопровод Сатка – Межевой до котельной с Айлино. |
| 2 | Сооружение – газопровод. Газоснабжение жилых домов по ул. Калина в городе Сатка, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 14768. Литер Г Г1 Г2 Г3. Протяженность 822,55 м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, ул. Калинина до заглушек №1 №2 №3 №4 №5. |
| 3 | Сооружение – газопровод высокого давления к котельной пос. Рудничный Саткинского района, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 14989. Литер Г, протяженность трассы 5113 м., протяженность трубопровода 5327м. | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, от надземного газопровода высокого давления Бакал – Иркускан – Рудничное на пересечении улиц Некрасова и Чернышевского до котельной по улице Котовского, д.1-а |
| 4 | Сооружение – сети газоснабжения улиц Луговая, Молодежная Олимпийская, Южная, Юбилейная малоэтажной застройки поселка Межевой, Саткинского района, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 14982. Литер Г, протяженность трассы 3037м., протяженность трубопровода 3052м. | Россия, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, ул. Граничная, Луговая, Олимпийская, Юбилейная |
| 5 | Газопровод высокого давления для газоснабжения старой части г.Сатка, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 15322. Литер Г, протяженность 2 783,58 м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, от точки врезки в существующий газопровод до заглушки у дома №271 по ул. Карла Маркса |
| 6 | Газоснабжение жилых домов по ул. Черепанова в г.Сатка, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 15450. Литер Г, протяженность 552,50м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, ул. Гоголя от точки врезки существующего газопровода у д.№16 до точки В, ул. Черепанова от заглушки №3 у дома №2 до точки А между домами №11 и №13, от заглушки №1 у дома №1 до заглушки №2 у дома №19а. |
| 7 | Сети газоснабжения улиц Луговая, Граничная, Молодежная, Олимпийская, Южная, Юбилейная малоэтажной застройки пос. Межевой Саткинского района, приложенные по ул. Граничная от ж/д №23 до ж/д №31; от ж/д №32 до ж/д №40; уд. Луговая от ж/д №1а до ж/д №9; от ж/д №27 до ж/д №37; ул. Юбилейная от ж/д №13 до ж/д №45; ул. Южная; ул. Молодежная; по ул. Олимпийская от ж/д №13 до ж/д №43; от ж/д №44 до ж/д №46; от ж/д №4 до ж/д №10, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентаризационный номер: 14982. Литер 1Г, протяженность 4 288,21 м. | Россия, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, ул. Граничная, Луговая, Олимпийская, Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Южная |
| 8 | Газопровод высокого давления от вновь строящейся ГРС г.Сатка до существующих газопроводов г.Сатка, Челябинской области, протяженность 84м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, от точки врезки №1 в существующий газопровод, находящийся в 14м. от здания ГРС г.Сатки, до точки врезки №2 в существующий газопровод |
| 9 | Сооружение – сети газоснабжения к микрорайону малоэтажной застройки в Западном микрорайоне г.Сатка, назначение: инженерно-коммуникационное, инвентарный номер: 15459. Литер Г, протяженность трассы 1316,6 м., протяженность трубопровода 1342,7 м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, от точки врезки в существующий газопровод у дома №1 по ул. Российской до заглушки у дома №2 по ул. 250 лет городу Сатке |