Приложение 1

к аукционной документации (по лоту №2)

**Перечень объектов газового хозяйства,**

**находящихся в собственности Саткинского городского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес (местоположение)** |
| 1 | Сооружение – Надземный газопровод d32 от точки врезки существующего газопровода d57 до жилого дома №18 ул. Орджоникидзе п.Цыганка, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 15 м., протяженность трубопровода 18 м. | Россия, Челябинская область, г. Сатка, п. Цыганка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) до т.3 у жилого дома №18 по ул. Орджоникидзе |
| 2 | Сооружение – Надземный газопровод от точки врезки существующего газопровода по улице Кирова до №16, 18 по улице Орджоникидзе, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 328 м., протяженность трубопровода 352 м. | Россия, Челябинская область, г. Сатка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) у дома №14 по ул. Куйбышева до заглушки у дома №2 по ул. Кирова |
| 3 | Сооружение – Надземный газопровод d32 от точки врезки существующего газопровода d57 до жилого дома №16 ул. Орджоникидзе п. Цыганка, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 10 м., протяженность трубопровода 12 м. | Россия, Челябинская область, г. Сатка, п. Цыганка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) до т.2 у жилого дома №16 по ул. Орджоникидзе |
| 4 | Сооружение – Надземный газопровод низкого давления к жилым домам район Цыганка улицы Природы, Советской Армии, Главная, г.Сатка от точки врезки в распределительный газопровод район Цыганка, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 2055 м., протяженность трубопровода 2148 м. | Россия, Челябинская область, г. Сатка, п. Цыганка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) у дома №38 по улице Лермонтова до заглушек у домов №3, №9а, №10а, №12а, №11, №19, №27 по улице Природа, до заглушки у дома №1а по улице 100 лет комбината «Магнезит», до заглушки у домов №5, №11 по улице Советской Армии |
| 5 | Сооружение – Надземный газопровод d32 от точки врезки существующего газопровода d57 до жилого дома №20 ул. Орджоникидзе п.Цыганка, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 15 м., протяженность трубопровода 17 м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) до т.3 у жилого дома №20 по ул. Орджоникидзе |
| 6 | Сооружение – Надземный газопровод d32 от точки врезки существующего газопровода d57 до жилого дома №24 ул. Орджоникидзе п. Цыганка, назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность трассы 15 м., протяженность трубопровода 17 м. | Россия, Челябинская область, г.Сатка, п. Цыганка, от точки врезки в существующий газопровод (т.1) до т.3 у жилого дома №24 по ул. Орджоникидзе. |

Приложение 2

к аукционной документации

(по лоту №2)

**Перечень объектов газового хозяйства Саткинского городского поселения,**

**в соответствии с Законом Челябинской области от 11.04.2007 №120-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес (местоположение)** |
| 1 | Газопровод асфальтобетонного завода, протяженность 400 м. | город Сатка, территория Нового завода открытого акционерного общества «Комбинат «Магнезит», цех магнезитовых изделий № 1, 190 м на север |
| 2 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 1227,8 м. | город Сатка, улица Ленина, 5, 7, 9, 7а, 11, проезд Гоголя, 1, улица 50 лет Октября, 14, 16, 18, 20, 22, улица Пролетарская, 4 |
| 3 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 543 м. | город Сатка, улица Куйбышева, 8, 6, 4, проезд Гоголя, 3, улица 50 лет Октября, 15, 17, 19, 14 |
| 4 | Газопровод низкого давления к жилым домам,  Протяженность 457 м. | город Сатка, улица Калинина, 51, 50, 49, 48, 47, 55, 54 |
| 5 | Газопровод низкого давления к жилым домам Реконструкция на сумму 604261,56 руб., протяженность 676 м. | город Сатка, улица 50 лет Октября, 9, 11, 13, 10, улица Кирова, 2, проезд Гоголя, 2, улица Куйбышева, 10, 12, 14 |
| 6 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 116 м. | город Сатка, улица Металлургов, 7 |
| 7 | Газопровод низкого давления, протяженность 1579,6 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 31, 33, 35, 41, улица Индустриальная, 8, 10, 12, 14, 2 |
| 8 | Газопровод низкого давления, протяженность 418 м. | город Сатка, улица Индустриальная, 10, 4, 5, 6, 7 |
| 9 | Газопровод низкого давления, протяженность 325,9 м. | город Сатка, улица 50 лет ВЛКСМ, 22, улица Индустриальная, 8 |
| 10 | Газопровод низкого давления, протяженность 137,4 м. | город Сатка, улица Индустриальная, 1, 3 |
| 11 | Газопровод низкого давления, протяженность 425 м. | город Сатка, улица Калинина, 44, 45, 46, улица 50 лет Октября, 2, 4, 6, 3, 5, 7 |
| 12 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 482,8 м. | город Сатка, улица Ленина, 6, 8, 10, улица Молодежная, 1, 3, 5, улица 50 лет ВЛКСМ, 14 |
| 13 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 574,5 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 20–23, улица Молодежная, 8, 10 |
| 14 | Газопровод низкого давления, протяженность 633,2 м. | город Сатка, улица Молодежная, 2, 4, 6, улица Металлургов, 3, улица Пролетарская, 8 |
| 15 | Газопровод низкого давления, протяженность 615,9 м. | город Сатка, улица Металлургов, 3, 7, 9, 11, 13, улица Пролетарская, 12 |
| 16 | Газопровод низкого давления, протяженность 75 м. | город Сатка, улица Солнечная, 1, улица 50 лет ВЛКСМ, 29 |
| 17 | Газопровод низкого давления, протяженность 712,8 м. | город Сатка, улица Солнечная, 9, 11, 13, 15, 17 |
| 18 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 377,4 м. | город Сатка, улица Бакальская, 1, 2, 3, улица Пролетарская, 55 |
| 19 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 130,9 м. | город Сатка, улица Бакальская, 11 |
| 20 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 52,9 м. | город Сатка, улица Солнечная, 26 |
| 21 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 148 м. | город Сатка, улица Индустриальная, 20 |
| 22 | Газопровод низкого давления, протяженность 122,8 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 57, улица Бакальская, 1 |
| 23 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 510 м. | город Сатка, улица Куйбышева, 1, 3, 5, 7 |
| 24 | Газопровод низкого давления, протяженность 124 м. | город Сатка, улица Солнечная, 16 |
| 25 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 59 м. | город Сатка, улица 40 лет Победы, 5 |
| 26 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 487 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 1, 2 |
| 27 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 70 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 11 |
| 28 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 90 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 13 |
| 29 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 135 м. | город Сатка, проспект Мира, 13 |
| 30 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 337 м. | город Сатка, проспект Мира, 4 |
| 31 | Газопровод к жилому дому, протяженность 598,9 м. | город Сатка, улица Российская, 7 |
| 32 | Здание катодной станции, протяженность 20 м. | город Сатка, улица 50 лет Октября, 8 |
| 33 | Газораспределительный пункт № 2, площадью 37,5 кв.м. | город Сатка, улица Солнечная, 2 |
| 34 | Газораспределительный пункт № 3 , площадью 18,7 кв.м. | город Сатка, улица имени «100-летия комбината «Магнезит», 1, 32 м на юг |
| 35 | Газораспределительный пункт № 6, площадью 22 кв.м. | город Сатка, улица Свободы, 10 |
| 36 | Газораспределительный пункт № 5, площадью 13,6 кв.м. | город Сатка, Западный микрорайон, 3 |
| 37 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 636 м. | город Сатка, улица 50 лет Октября, 8, 10, 12, улица Кирова, 12, 10, проезд Дворцовый, 1 |
| 38 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 224 м. | город Сатка, улица Солнечная, 22, 24 |
| 39 | Газопровод низкого давления, протяженность 443,3 м. | город Сатка, улица Солнечная, 17, 20 м на юго-восток, улица Солнечная, 11, 13, 15, 17 |
| 40 | Газопровод, протяженность 819,2 м. | город Сатка, улица Солнечная, 28, 30, 32 |
| 41 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 145 м. | город Сатка, улица Бакальская, 12, 16 |
| 42 | Газопровод низкого давления, протяженность 625,9 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 12, 16 |
| 43 | Газопровод низкого давления, протяженность 555,4 м. | город Сатка, улица Солнечная, 17, 23, улица Пролетарская, 41 |
| 44 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 491,5 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 45, 47, 55 |
| 45 | Газопровод низкого давления, протяженность 369,1 м. | город Сатка, улица Солнечная, 14 |
| 46 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 205,4 м. | город Сатка, улица Солнечная, 12 |
| 47 | Газопровод низкого давления к мемориалу «Вечный огонь», протяженность 75 м. | город Сатка, улица имени «100-летия комбината «Магнезит», 1, 90 м на юг |
| 48 | Преобразователь сетевой катодный модернизированный, протяженность 75 м. | город Сатка, улица Кирова, 8 |
| 49 | Преобразователь автоматический сетевой катодный модернизированный, протяженность 45 м. | город Сатка, переулок Светлый |
| 50 | Преобразователь сетевой катодный модернизированный, протяженность 87,5 м. | город Сатка, улица Калинина, 46 |
| 51 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 108 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 4, 5 |
| 52 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 319,9 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 3, 6 |
| 53 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 163,3 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 12 |
| 54 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 113 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 16, 18 |
| 55 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 153 м. | город Сатка, проспект Мира, 9 |
| 56 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 167 м. | город Сатка, улица Свободы, 16 |
| 57 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 73 м. | город Сатка, улица 50 лет ВЛКСМ, 31 |
| 58 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 118 м. | город Сатка, улица 50 лет ВЛКСМ, 32 |
| 59 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 218 м. | город Сатка, улица 50 лет ВЛКСМ, 30 |
| 60 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 114 м. | город Сатка, улица Индустриальная, 20 |
| 61 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 192,5 м. | город Сатка, улица Бакальская, 14 |
| 62 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 50 м. | город Сатка, улица Солнечная, 26 |
| 63 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 306 м. | город Сатка, улица Бакальская, 6 |
| 64 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 41,8 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 53 |
| 65 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 491 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 47 |
| 66 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 263 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 55 |
| 67 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 53 м. | город Сатка, улица Бакальская, 10 |
| 68 | Газопровод газораспределительного пункта № 2, протяженность 188,8 м. | город Сатка, улица Солнечная, 2, 30 м на восток |
| 69 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 36 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 59 |
| 70 | Электрозащита газопровода, протяженность 120 м. | город Сатка, улица 50 лет ВЛКСМ, 29, 32 |
| 71 | Электрозащита газопровода, протяженность 1205 м. | город Сатка, улица Солнечная, 16 |
| 72 | Электрозащита газопровода, протяженность 87,5 м. | город Сатка, улица Солнечная, 22, 24 |
| 73 | Электрозащита газораспределительного пункта № 2, протяженность 150 м. | город Сатка, улица Солнечная, 2 |
| 74 | Электрозащита газопровода, протяженность 75 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 47, 53 |
| 75 | Электрозащита газопровода, протяженность 75 м. | город Сатка, улица Бакальская, 13 |
| 76 | Электрозащита газопровода, протяженность 51 м. | город Сатка, улица Пролетарская, 12 |
| 77 | Электрозащита газопровода, протяженность 24 м. | город Сатка, улица Бакальская, 8 |
| 78 | Электрозащита газопровода, протяженность 54 м. | город Сатка, улица Солнечная, 23, улица Пролетарская, 39 |
| 79 | Электрозащита газопровода, протяженность 60 м. | город Сатка, улица 50 лет Октября, 17 |
| 80 | Электрозащита газопровода, протяженность 24 м. | город Сатка, улица Бакальская, 2 |
| 81 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 35 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 1 |
| 82 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 35 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 2 |
| 83 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 127 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 6 |
| 84 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 108 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 3, 4 |
| 85 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 133 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 7, 8 |
| 86 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 70 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 11 |
| 87 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 327,3 м. | город Сатка, улица 40 лет Победы, 1 |
| 89 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 408 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 15 |
| 90 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 153,3 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 19 |
| 91 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 113 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 16 |
| 92 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 200,7 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 17, 18 |
| 93 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 121 м. | город Сатка, проспект Мира, 15 |
| 94 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 90 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 13 |
| 95 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 147 м. | город Сатка, проспект Мира, 13а |
| 96 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 70 м. | город Сатка, проспект Мира, 9 |
| 97 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 170 м | город Сатка, проспект Мира, 2 |
| 98 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 294,8 м. | город Сатка, проспект Мира, 6 |
| 99 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность, 72 м | город Сатка, проспект Мира, 12 |
| 100 | Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженность 104м. | город Сатка, Западный микрорайон, 21, 22 |
| 101 | Газопровод низкого давления к жилому дому, протяженность 346 м. | город Сатка, улица Свободы, 12 |
| 102 | Электрозащита газопровода , протяженность 84м. | город Сатка, улица Орджоникидзе, 48, 1200 м на запад |
| 103 | Электрозащита газораспределительного пункта № 6, протяженность 69 м. | город Сатка, улица Свободы, 10 |
| 104 | Электрозащита газопровода, протяженность 111м. | город Сатка, проспект Мира, 4 |
| 105 | Электрозащита газопровода, протяженность 60 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 20 |
| 106 | Электрозащита газопровода, протяженность 61 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 9 |
| 107 | Электрозащита газопровода, протяженность 36 м. | город Сатка, Западный микрорайон, 14 |
| 108 | Электрозащита газопровода, протяженность 45м. | город Сатка, улица Индустриальная, 12а |
| 109 | Электрозащита газопровода, протяженность 111 м. | город Сатка, улица Российская, 7 |
| 110 | Газопровод | Г. Сатка, 50 лет Октября, 3 до ул. Калинина,1 |

Приложение 3

к аукционной документации

(по лоту №2)

**Перечень движимого имущества,**

**технологически и функционально связанных газовых объектов**

**(газовые сети г.Сатки, Челябинской области) в составе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта и юридический адрес имущества** | **Технические характеристики имущества (протяженность в метрах)** |
|
| 1 | Подземный газопровод высокого давления от ГК13 до ГРП4 | 109,0 |
| 2 | Газопровод низкого давления от ГРП до жилых домов ул.Комсомольская, ул.Бочарова, ул.К.Маркса, пл.Ленина | 746,8 |
| 3 | Газопровод низкого давления от ГРП до жилых домов ул.Комсомольская, ул.Бочарова, ул.К.Маркса, пл.Ленина | 710,2 |
| 4 | Газопровод низкого давления к жилому дому №5 ул.Солнечная | 12,8 |
| 5 | Газопровод низкого давления к жилому дому №5 ул.Солнечная | 80,2 |
| 6 | Газопровод низкого давления от жилого дома №16 ул.К.Маркса до №18 ул.К.Маркса | 46,0 |
| 7 | Газопровод низкого давления к жилым домам №14,18 ул.Комсомольская | 50,2 |
| 8 | Газопровод низкого давления к жилым домам №14,18 ул.Комсомольская | 14,0 |
| 9 | Газопровод низкого давления к жилому дому №8 ул.Бакальская | 7,0 |
| 10 | Газопровод низкого давления к жилому дому №19, 21, 23, 27, 29 ул.Комсомольская | 63,5 |